3
2


INFORMACJE DODATKOWE
Dotyczy:  dokumentacja projektowa „Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach”
1. Obowiązujący zakres przedmiotu zamówienia w części drogowej jest przedstawiony w opracowaniu pn. „Wyciąg z projektu” oraz w przedmiarze. 
2. Obowiązujący zakres przedmiotu zamówienia w zakresie kanalizacji deszczowej jest przedstawiony w opracowaniu pn. „Wyciąg z projektu” oraz w przedmiarze. 

3. Obowiązujący zakres przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji oświetlenia jest przedstawiony w opracowaniu pn. „Wyciąg z projektu” oraz w przedmiarze

4. Znaki aktywne zasilane będą z instalacji zasilania oświetlenia drogowego
5. Zakres kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie 26 szt. Studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami o długości 142m. Wszystkie końcówki przykanalików należy zaślepić korkami. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi w dokumentacji projektowej na powierzchni 4795,2m2, bez wykonywania warstwy ścieralnej. Warstwę ścieralną należy wykonać w obrębie projektowanego skrzyżowania z DK15 na powierzchni 286m2, zgodnie z zakresem poznanym w opracowaniu pn. „Wyciąg z projektu” rys. 2 „Mapa projektowa”
6. Przedmiotem zamówienia jest zakres prac przedstawiony w opracowaniu pn. „Wyciąg z projektu” na rysunku nr 2 „Mapa projektowa” Zadanie „Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach – I etap”










[image: image1.jpg]W.PU. P M’ELBUDSC

ciel
Pi Tler




WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO


USŁUGOWO-PRODUKCYJNE


„MELBUD”


SPÓŁKA C


87-100 TORUŃ  UL. TRAMWAJOWA 12


TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39   FAX (056)62-35-558     NIP: 956-00-09-024 


Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475


e-mail: � HYPERLINK "mailto:melbud@melbudtorun.pl" �melbud@melbudtorun.pl� 








