Golub-Dobrzyń, 06.03.2015r.

TI.2710.8.2.2015







………………………………………..








……………………………………….








……………………………………….








……………………………………….

Dotyczy postępowania przetargowego na: Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gałczewie.

Pytania:

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
Pytanie nr 8:
Brak zestawienia i kolorystyki stolarki okiennej?
Pytanie nr 9:
Czy styropapa na dachu ma być układana bezklejowo?

Pytania nr 10:

Brak schematu otwierania okien PCV przeznaczonych do wymiany. W kosztorysie wszystkie okna wskazano jako jednoskrzydłowe. Proszę o potwierdzenie zapisu?

Pytanie nr 11:

Proszę o szczegółowy opis poz. nr 40 przedmiaru robót. Informacje wskazane w przedmiarze robót są niewystarczające do sporządzenia prawidłowo oferty.

Pytanie nr 12:

Czy dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wystarczy, że oferent przedstawi tylko osobę posiadającą stosowne uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej?

ODPOWIEDZI:

Odp. 1:

Cena kosztorysowa wynosi 189.324,66 zł.

Odp. 2:

Cena jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie wszelkich robót określonych w SIWZ i załączonej dokumentacji.
Odp. 3:

Wszelkie postanowienia w przedmiotowym zakresie określa umowa i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie.

Odp. 4:

W protokole zostaną stwierdzone wszelkie ewentualne wady. Komisja określi ich charakter i konsekwencje ich stwierdzenia. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego podejmie decyzje w tym zakresie.
Odp. 5:

Całość zadania musi być wykonana do 18.05.2015r. Ewentualne możliwości przesunięcia określone są w projekcie umowy.
Odp. 6:

Przedmiar robót obejmuje zakres robót do wykonania zadania.

Odp. 7:

Okres rękojmi wynika z ogólnie obowiązujących przepisów.

Odp. 8:

Stolarka okienna w kolorze białym, zestawienie umieszczono na stronie internetowej.    

Odp. 9:

Styropapa ma być układana bezklejowo.

Odp. 10:

Zestawienie zamieszczono na stronie internetowej.

Odp. 11:

Schemat i specyfikację techniczną branży sanitarnej zamieszczono na stronie internetowej
Odp. 12:

Osoba musi posiadać uprawnienia odpowiednie do przedmiotu zamówienia  (konstrukcyjno-budowlane i sanitarne). 

