Golub-Dobrzyń, 06.03.2015r.

TI.2710.9.2.2015







………………………………………..








……………………………………….








……………………………………….








……………………………………….

Dotyczy postępowania przetargowego na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej we Wrockach.

PYTANIA:

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
Pytanie nr 8:
Brak zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystyki / podano w przedmiarach w specyfikacji tylko m2?
Pytanie nr 9:
Dotyczy stolarki okiennej według przedmiarów do zamontowania jest 72,94 m2 ,

Natomiast według zestawienia stolarki okiennej wynosi 52,29 m2 – pytanie jaką wartość przyjąć do kosztorysu z uwagi na bardzo dużą różnicę w m2?

Pytanie nr 10:

Brak projektu kolorystyki termomodernizowanego budynku szkoły podstawowej, a jedynie w przedmiarach podano zastosowanie tynku akrylowego bez kolorystyki co ma znaczący wpływ na wycenę ofertową?

Pytanie nr 11:

W przedmiarach podano zastosowanie paneli z rdzeniem styropianowym również bez podania grubości samej płyty oraz kolorystyki co również ma znaczący wpływ na wartość oferty?

Pytanie nr 12:

W przedmiarach podano grubość płyt styropianowych bez podania przenikalności cieplnej co ma znaczące znaczenie do wartości oferty?

.

Pytanie nr 13:

Brak podania kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej, w przypadku stolarki drzwiowej brak schematu podziału oraz informacji na temat parametrów szyby oraz poszczególnych detali klamka czy pochwyt?
Pytanie nr 14:

Czy zastosowanie płyt styropianowych grubości 12 cm wiąże się z cokołem budynku, jeżeli tak czy będzie zastosowany tynk mozaikowy, o którym nigdzie nie ma informacji?

ODPOWIEDZI:

Odp. 1:

Cena kosztorysowa wynosi  459.213,78 zł.
Odp. 2:

Cena jest ceną ryczałtową obejmującą wykonanie wszelkich robót określonych w SIWZ i załączonej dokumentacji.
Odp. 3:

Wszelkie postanowienia w przedmiotowym zakresie określa umowa i Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w tym zakresie.
Odp. 4:

W protokole zostaną stwierdzone wszelkie ewentualne wady. Komisja określi ich charakter i konsekwencje ich stwierdzenia. Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego podejmie decyzje w tym zakresie.
Odp. 5:

Całość zadania musi być wykonana do 18.05.2015r. Ewentualne możliwości przesunięcia określone są w projekcie umowy.

Odp. 6:

Przedmiar robót obejmuje zakres robót do wykonania zadania.

Odp. 7:

Okres rękojmi wynika z ogólnie obowiązujących przepisów.
Odp. 8:

Kolor stolarki okiennej biały.

Okna 16 szt.  - powierzchnia 57,60 m2, 

Okno 1 szt, powierzchnia 2,60m2,

Okno 8 szt. - powierzchnia 12,74m2 (jednoskrzydłowe uchylne)

Odp. 9:

Okna 16 szt.  - powierzchnia 57,60 m2, 

Okno 1 szt, powierzchnia 2,60m2,

 Okno 8 szt. - powierzchnia 12,74m2 (jednoskrzydłowe uchylne)

Odp. 10:

Należy zastosować kolory pastelowe.
Odp. 11:

Grubość styropianu  12 cm.

Odp. 12:

Przenikalność cieplna – 0,30 U(W)m2k
Odp. 13:

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym.

Odp. 14:

Jeżeli nastąpi potrzeba należy uzupełnić tynkiem zewnętrznym.
