Golub-Dobrzyń, 09.03.2015r.

TI.2710.9.3.2015








………………………………………..








……………………………………….








……………………………………….








……………………………………….

Dotyczy postępowania przetargowego na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej we Wrockach.

PYTANIA:

1.W zapytaniu nr12 dotyczącego – o jakiej przenikalności cieplnej należy zastosować styropian przy ociepleniu szkoły podstawowej we Wrockach inwestor udzielił odpowiedzi informującą, iż przewidziany wg inwestora jest styropian o przenikalności cieplnej – 0,30 u/w/m2k.informujemy, iż zgodnie ze sztuką budowlaną najwyższy parametr cieplny przewidywany przy ocieplaniu obiektów wynosi 0,32 u/w/m2k, gdyż styropian o przenikalności cieplnej zawarty w odpowiedzi jest styropianem służącym do ocieplenia dachu lub stropodachu i występuje tylko w kolorze grafitowym pod nazwą lambda 100 dach podłoga 0,30u/w/m2k.
Prosimy o pilną odpowiedz, gdyż znacząco zmienia wycenę robót ocieplenie ze względu na cenę styropianu.

Odpowiedzi:

1, Przenikalność cieplna 0,30U(W)m2k – płyta warstwowa na dach, 

    przenikalność cieplna 0,32U(W)m2k  - płyta na ocieplenie ścian.

