Golub-Dobrzyń, 29.04.2013r.

TIP.2710.1.2.2013
………………………………..
………………………………..
………………………………..
Dotyczy postępowania przetargowego na:

rozbudowę infrastruktury wypoczynkowej i poprawę bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego GRODNO 

Zapytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie danych dotyczących projektowanego kotła co i cwu do montażu (po demontażu istniejącego): jego rodzaj, typ, parametry, rodzaj paliwa itp.?

Odpowiedzi:

1. Należy zastosować:

- kocioł węglowy stalowy z zasobnikiem na ekogroszek – 38 kW.
- cwu (wymiennik ciepłej wody 250 l.).

