Golub-Dobrzyń, 15.04.2014r.
TIP.2710.4.2.2014








…………………………………………..








…………………………………………..








…………………………………………..

Dotyczy postępowania na: Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie.

Pytania:

1. Proszę o podanie parametrów pieca na paliwo stałe?

2. W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących rusztowań i ich czasu pracy?

Odpowiedzi:

1. Piec ze sterownikiem, dmuchawą, sprawność powyżej 82%, paliwo ekogroszek i miał z podajnikiem, palenisko z rusztem zastępczym (awaryjnym w przypadku braku prądu), moc 90-100 KW, gwarancja 4 lata.
2. Należy uwzględnić koszty w ofercie.
