Golub-Dobrzyń, 19.03.2014r.
TIP.2710.3.2.2014







…………………………………….






…………………………………….






…………………………………….






…………………………………….
Dotyczy postępowania na: Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie. 

Zapytania:

1. Proszę o podanie parametrów kotła na paliwo stałe?

2. Proszę o podanie parametrów oraz ilości grzejników?

Odpowiedzi:

1. Kocioł na ekogroszek z automatycznym dozowaniem paliwa o mocy 35 kW.
2. Nie przewiduje się wymiany grzejników, w opisie przedmiaru robót błędnie wpisano wymianę grzejników.
