Golub-Dobrzyń, 13.08.2014r.
TIP.2710.16.2.2014

Dotyczy postępowania na: Naprawę konstrukcji dachowej oraz wymianę pokrycia dachowego dworu w Pustej Dąbrówce.

W przedmiarze  robót skreśla się w pozycji 15  KNR K-05 0103-01 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach,  a wprowadza się w pozycji 15 KNR K-05 0102-03 wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm.
