Golub-Dobrzyń, 27.06.2013 r.
TIP.2710.4.3.2013

……………………………………….







……………………………………….







……………………………………….







……………………………………….

Dotyczy przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Antoniewo.
Pyt. 1
[image: image1.png]Czy Zamawiajacy zgodnie z Ustaws (Prawo zamdwien publicznych) z dnia 29.01.2004.
rozdz.2, Art.30 opisujgc przedmiot zamdéwienia za pomoca cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych normy zharmenizowane,
wymaga zastosowania w jednym =zadaniu w ramach zaprojekiowanego zakresu
materiatowego rur i ksztatek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez
jednego producenta (z uwagi na roznice tolerancji w wymiarach), kiére produkowane sg
zgodnie z normg PN EN 285.




Odp.:

Inwestor nie wymaga. Mogą być stosowane materiały różnych producentów.
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Inwestor dopuszcza stosowanie rur PCW kanalizacyjnych litych SN8.

Pyt. 2

[image: image2.png]Czy. Zamawlajgcy zgodnie z Ustawg (Prawo zamoéwien publicznych) z dnia 29.01.2004.
rozdz.2, Art.30 opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych normy zharmonizowane,
wymaga ze wzgledu na istnienie wod gruntowych i koniecznosé utrzymania 100%
szezelnodel kanalu, zeby ha wiw. zadaniu, rury i ksztaftki kamionkowe, stosowane do
budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadaly szczelnoéé na zigezach 2.4 bara gwarantowang
poprzez Aprobate Techniczng, wydang zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania”.




Odp.:

Inwestor nie wymaga  szczelności na złączach przy tak dużym ciśnieniu.
Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Inwestor dopuszcza stosowanie rur PCW kanalizacyjnych litych SN8.
Pyt. 3

[image: image3.png]Czy Zamawiajgcy zgodnie z Ustawg (Prawo zamdwieri publicznych) z dnia 29.01,2004.
rozdz.2, Art.30 opisujgc . przedmiot zamdwienia za pomocg cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych normy zharmonizowane,
dopuszcza na wiw. zadaniu, zastosowanie rur i keztattek kamionkowych kielichowych

wewnatrz glazurowanych DN200 mm systemu C, produkowanych zgodnie z normg PN EN
295,




Odp.:

Tak inwestor dopuszcza.

Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami Inwestor dopuszcza stosowanie rur PCW kanalizacyjnych litych SN8.

